[image: image1.png]PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAGU

Lei Provincial n°. 2407 de 5/X1/1877 - Area: 628.43 Km? - Altitude: 612 metros
MANHUAGU - MINAS GERAIS





[image: image2.png]MANHUACU






LEI Nº 3.474, DE 04 DE MAIO DE 2015.
“Dispõe sobre o controle do desperdício de água potável distribuída pela rede pública municipal. Institui o PRO-USO: Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água em Edificações. Cria o Concurso de Economia de Água nas escolas da rede municipal de ensino e dá outras providencias”.
O povo do Município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais, por intermédio dos seus representantes na Câmara de Vereadores, aprovou, e eu, NAILTON COTRIM HERINGER, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica criado no âmbito do município de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais o PRO-USO: Programa Municipal de Conservação e Uso Racional da Água em Edificações, que será regido por este instrumento em conformidade com as diretrizes estabelecidas na legislação municipal, estadual e federal pertinentes e em especial na Lei Orgânica do município, no Plano Diretor local, na Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo Urbano, no Código Municipal de Posturas, dentre outras aplicáveis na espécie.

Art. 2°. Os procedimentos a serem implementados com referido programa que visa o uso racional da água, controle do desperdício em seu uso, servirão ao atendimento da política urbana de pleno desenvolvimento da função social da cidade e da propriedade urbana, conforme estabelecido pelas diretrizes traçadas na legislação federal, em especial Lei No. 10.257, de 10/06/2001, conhecido como Estatuto das Cidades.

Art. 3°. O PRO-USO tem como principais objetivos:

I - Diminuir custos do fornecimento, transporte e tratamento da água para as necessidades humanas;

II - Gerenciar adequadamente a água, seu uso e seu suprimento;

III - Incentivar o reuso e a reciclagem de água para fins não potáveis;

IV - Manter a qualidade e a quantidade da água do município;

V - Proteger os aquíferos subterrâneos;

VI - Evitar impactos nos ecossistemas;

VII - Conservar a biodiversidade dos sistemas aquáticos;

VIII - Preservar o ciclo natural da água e os mananciais superficiais; e

IX - Promover orientações e conscientização junto à população referente a necessidade do uso racional da água.

Art. 4º. O programa instituído por esta lei, além dos objetivos acima traçados terá também como atividades aquelas voltadas à conservação, uso racional e utilização de fontes alternativas para a captação de água e reuso nas atuais e nas novas edificações, bem como a conscientização dos usuários sobre a importância da conservação da água.

Art. 5º. O programa desenvolverá as seguintes ações:

I - conservação e uso racional da água entendido como conjunto de ações que propiciam a economia de água e o combate ao desperdício quantitativo nas edificações (volume de água potável desperdiçado pelo uso abusivo);

II - utilização de fontes alternativas, entendido como o conjunto de ações que possibilitam o uso de outras fontes para captação de água que não o sistema público de abastecimento; e

III - reutilização de águas utilizadas no tanque, máquina de lavar, chuveiro e banheira (água cinza).

Art. 6º. Em caso de risco de desabastecimento total ou parcial de água no Município de Manhuaçu, poderá o Prefeito Municipal decretar Estado de Alerta de Desabastecimento, ficando o Poder Público, por meio de seu setor competente, autorizado a determinar a fiscalização em todo o município com o objetivo de constatar a possível ocorrência de desperdício de água distribuída, bem como restringir a utilização exagerada de água.

§ 1°. Esta situação será caracterizada pela decretação do Estado de Alerta de Desabastecimento por parte do Poder Público acompanhada da apresentação de documentação técnica comprobatória da existência ou iminência de desabastecimento total ou parcial.

§ 2°. O Estado de Alerta de Desabastecimento deverá ser publicado no Diário Oficial do Município de Manhuaçu, seguido de uma ampla divulgação à população sobre os respectivos motivos também por meio dos órgãos de imprensa local e de avisos inseridos nas contas de água dos usuários.

Art. 7°. Independentemente de decretação de Estado de Alerta de Desabastecimento, fica o Executivo Municipal, por meio de seu setor competente, autorizado a determinar fiscalização em toda a cidade com o objetivo de constatar a ocorrência de desperdício no uso da água distribuída.

Art. 8°. Independentemente de decretação de Estado de Alerta de Desabastecimento, caracteriza-se como desperdício de água para os fins desta lei, constatada pelo agente público assim designado para tal, ficando inclusive proibido, em caso da expedição do referido decreto, pelo tempo que o mesmo determinar: 

I - lavar calçada com uso contínuo de água;

II - molhar ruas constantemente;

III - manter torneiras, cano, conexões, válvulas, caixas d´água, reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente;

IV - lavar veículos com uso contínuo de água, excetuando-se os casos de empresas especializadas de lavagem de veículos, que deverão possuir sistema que reduza o consumo de água potável ou que permita a sua reutilização, a ser verificado por ocasião de seu licenciamento e periodicamente pela autoridade competente.

Art. 9°. Ao verificar o uso inadequado ou o desperdício de água distribuída para o consumo humano fica o agente público encarregado da fiscalização autorizado a advertir o munícipe para que a prática não se repita, anotando o dia e o horário da ocorrência e registrando a notificação, a qual será sucedida de processo administrativo.

Art. 10. Constada pela fiscalização a reincidência do uso inadequado ou do desperdício, ou se a ocorrência se der no período de vigência do decreto de Estado de Alerta de Desabastecimento, será aplicada ao infrator, uma multa no valor que variará de 100(cem) a 1.000 (um mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais – UFEMG’s., conforme as circunstâncias a serem regulamentadas por decreto do Poder Executivo, penalidade tal a ser incluída na conta de consumo de água vencível no mês seguinte ao da ocorrência, valendo a sua inclusão como notificação da autuação ao munícipe ou entidade responsável, formando-se o processo administrativo respectivo, garantido o contraditório, ampla defesa e o devido processo administrativo, tudo conforme dispõe o Código Tributário Municipal.

Art. 11. Poderão ser mantidos de forma sistemática programas de controle de perda de água nos sistema de produção e distribuição, além de mecanismos de informação, educação ambiental e conscientização da população sobre a situação dos recursos hídricos do município e a problemática de perdas e desperdícios de água, conforme dispuser o Poder Executivo por meio de Decreto regulamentador, obedecidas as diretrizes traçadas por esta lei.

Art. 12. Constatado por quem quer que seja o desperdício no uso da água em prédios públicos e unidades municipais deverá ser comunicado imediatamente à autarquia municipal encarregada da distribuição, ou seja, ao S.A.A.E.-Serviço Autônomo de Água e Esgoto ou na sua falta, à empresa encarregada da distribuição, para que tome imediatas providências com vistas a apuração de responsabilidades e a aplicação das penalidades cabíveis.

Art. 13. O poder público colocará a disposição da população um telefone para funcionar como disque denúncia, visando facilitar e acelerar as ações de combate ao desperdício de água no município.

Art. 14. Deverão ser estudadas soluções técnicas a serem aplicadas nos projetos de novas edificações, condicionando a sua aprovação pelo poder público, condicionado a sua aprovação se observada a adoção: 

I - Nos sistemas hidráulicos: bacias sanitárias de volume reduzido de descarga, chuveiros e lavatórios de volumes fixos de descarga, torneiras dotadas de aeradores e instalação de hidrômetro para medição individualizada do volume d´água gasto por unidade habitacional;

II - Na captação, armazenamento: utilização de água proveniente da chuva; e

III - No reuso: instalação de métodos e equipamentos que permitam o reuso de águas já utilizadas;  

Art. 15. Serão estudadas soluções técnicas e um programa de estímulo a adaptação das edificações já existentes, nos termos que vier a ser disposto em lei.

Art. 16. Os imóveis públicos e privados já edificados no município deverão ser adaptados ao disposto nesta lei no prazo de 5(cinco) anos contados da publicação desta Lei.

Art. 17. A participação no programa será aberta as instituições públicas e privadas e a comunidade cientifica, que serão convidadas a participar das discussões e a apresentar sugestões.

Art. 18. Fica instituído no âmbito do Município de Manhuaçu-MG, um concurso anual nas Escolas mantidas pelo município, cujo objetivo será a premiação decorrente da maior economia do consumo e uso racional da água dessas entidades.

§ 1°. O objetivo deste concurso é promover a redução do desperdício de água potável, bem como a divulgação de métodos para diagnóstico e remediação;

§ 2°. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder prêmios às escolas vencedoras do concurso anual através de Decreto, observadas suas disponibilidades orçamentárias, podendo se o caso, abrir crédito especial em seu orçamento, por meio de lei respectiva.  

§ 3°. Em caso de empate, todas as instituições que conseguirem atingir a maior redução em seu consumo de água fornecidas pela entidade distribuidora serão premiadas.

§ 4°. A entrega dos prêmios será efetuada à Associação de Pais e Mestres – APM das escolas vencedoras, sendo destinadas a ações que visem o objeto da presente lei.

§ 5°. Cada entidade de ensino nomeará alunos para participarem de equipes de auditoria que receberão orientações do órgão municipal de saneamento.

Art. 19. Todos os estabelecimentos abertos no município que explorem a atividade industrial, comercial, hoteleira, bar, restaurante e similar, bem como condomínio residencial, empresarial ou prestador de serviço ficam obrigados a apresentar ao órgão ou entidade municipal responsável pela gestão de saneamento básico ou na sua falta, na Secretaria Municipal de Obras, um Plano de Economia de Água, no qual conste medidas estruturais, como implantação de métodos de coleta e reservatório de água de chuva, sistemas de infiltração de água de chuva no solo, sistema de reuso de água e medidas não estruturais, como, por exemplo, comprovação de realização de eventos educativos referente à questão de conscientização para economia e reuso da água ministrados a seus colaboradores, sob pena de incorrer na penalidade e nos procedimentos conforme disposto no artigo 10.

§ 1°. Fixa-se o prazo de 01(um) ano, a contar da publicação da presente lei para os indicados no caput do presente artigo apresentarem o plano acima e para a realização das obras necessárias, sobre os imóveis já edificados, o prazo estipulado no artigo 16, respeitadas as peculiaridades de cada imóvel, sob as penas previstas no artigo 10, além das previstas no Código Tributário Municipal. 

§ 2°. Sob pena de responsabilidade funcional, a concessão de Alvará de Construção, Alvará de Licença e Funcionamento, bem como para a realização de obras de prédios públicos novos no município ou respectivas reformas, fica condicionada à apresentação junto ao órgão previsto no caput, além da documentação regularmente exigida, do Plano de Economia de Água, respeitadas as peculiaridades e limitações de cada imóvel, quando não se tratar de construção a ser edificada, atestadas por servidor do Poder Executivo Municipal, com capacitação técnica para tal.  
 Art. 20. Com o objetivo de divulgação e conscientização, fica o Poder Executivo autorizado a providenciar, entre outras medidas, a elaboração de Cartilhas ou outro material de orientação a ser distribuído à população local, bem como a usar dos meios necessários a dar ampla divulgação sobre as normas aqui contidas, bem como fornecer instruções aos licitantes e interessados em contratar com a administração pública, aos interessados em edificar imóveis, como também realizar cursos, palestras e treinamentos e adequar seus procedimentos internos, observadas suas disponibilidades orçamentárias, podendo se o caso, abrir crédito especial em seu orçamento, por decreto, precedido de lei autorizadora. 

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Manhuaçu (MG), 04 de Maio de 2015.
Nailton Cotrim Heringer

Prefeito Municipal
